TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-16-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.442	    1.636	    0.577	   95.813	    2.026	    0.072	    0.005	    0.005	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.344	N/A	06/04/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.517	    1.351	    0.576	   95.985	    2.040	    0.089	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.015	0.000	06/04/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1031	    1.157	    0.186	    0.586	   94.862	    3.616	    0.157	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1347.043	  -94.438	06/04/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1012	    0.007	    2.479	    0.580	   94.827	    2.444	    0.177	    0.017	    0.029	    0.007	    0.007	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.337	  -46.312	06/04/2026	
8549	WT 2 System Check	       992	    0.000	    2.501	    0.567	   97.077	    0.414	    0.008	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1317.466	 -121.409	06/04/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.418	    1.656	    0.577	   95.679	    2.150	    0.084	    0.005	    0.005	    0.001	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.299	  -70.951	06/04/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1013	    0.014	    2.399	    0.579	   94.739	    2.731	    0.110	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.388	 -105.275	06/04/2026